## 条件設定
放射パネルの設置位置 | 床
計算 | 暖房
自然対流 | 大
断熱方法 | 内断熱
初期温度[℃] | 25

## 境界条件
Case | 上部壁体温度 | 下部壁体温度 | 人体温度 | 内壁・家具温度 | 上部ゾーン温度 | 下部ゾーン温度 | 人体表面温度 | パネル温度 | 内壁・家具表面温度 | 上部壁体表面温度 | 下部壁体表面温度 | パネル供給熱量 | 上部ゾーン供給熱量 | 下部ゾーン供給熱量 | 上部壁体温度 | 下部壁体温度 | 人体温度 | 内壁・家具温度 | 上部ゾーン温度 | 下部ゾーン温度 | 人体表面温度 | パネル温度 | 内壁・家具表面温度 | 上部壁体表面温度 | 下部壁体表面温度 | パネル供給熱量 | 上部ゾーン供給熱量 | 下部ゾーン供給熱量 | 備考
Case 1 | 25 | 25 | 36.5 | 25 | 25 | 25 | 34.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 放射空調
Case 2 | 25 | 25 | 36.5 | 25 | 25 | 25 | 34.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 天井吹き出し
Case 3 | 25 | 25 | 36.5 | 25 | 25 | 25 | 34.5 | 30 | 25 | 25 | 25 | 200 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 床吹き出し

## シミュレーション条件
計算時間間隔[sec] | 0 | 書き出し間隔と同じ-0secで静的計算
計算終了時間[sec] | 3600 | 1時間
人体表面放射率[-] | 0.9
パネル表面放射率[-] | 0.9
上部壁体表面放射率[-] | 0.9
下部壁体表面放射率[-] | 0.9
内壁・家具表面放射率[-] | 0.9
相当外気温度[℃] | 2
人体表面積[㎡] | 1.868
放射パネル上部表面積[㎡] | 0
放射パネル下部表面積[㎡] | 121.032
上部壁体表面積[㎡] | 34.44
下部壁体表面積[㎡] | 98.4
内壁・家具上部表面積[㎡] | 319.8
内壁・家具下部表面積[㎡] | 230.748
人体表面対流熱伝達率[W/㎡K] | 2.9994
放射パネル表面対流熱伝達率（上部）[W/㎡K] | 2.5643
放射パネル表面対流熱伝達率（下部）[W/㎡K] | 2.5643
上部壁体対流熱伝達率[W/㎡K] | 2.5643
下部壁体対流熱伝達率[W/㎡K] | 2.5643
内壁・家具の対流熱伝達率（上部）[W/㎡K] | 2.2432 | 内壁と天井だが、面積的に比率の大きい天井の値とした
内壁・家具の対流熱伝達率（下部）[W/㎡K] | 0.89726 | 内壁と床だが、面積的に比率の大きい床の値とした
人体発熱[W] | 84.6559
人体の熱容量[J/K] | 274328.28
人体の熱抵抗[K/W] | 0.02397
上部壁体熱容量[J/K] | 10371606
上部壁体屋内側熱抵抗[K/W] | 0.031561
上部壁体屋外側熱抵抗[K/W] | 0.0041739
下部壁体屋熱容量[J/K] | 29633160
下部壁体屋内側熱抵抗[K/W] | 0.011046
下部壁体屋外側熱抵抗[K/W] | 0.0014609
内壁・家具の熱容量[J/K] | 248218.678
内壁・家具の熱抵抗[㎡K/W] | 0.0375
上部ゾーン熱容量[J/K] | 255692.2032
下部ゾーン熱容量[J/K] | 730549.152
ゾーン間換気[CMH] | 2450.898 | 3回換気程度とした
人体からみた各物体の形態係数 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
放射パネルからみた各物体の形態係数 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
上部壁体からみた各物体の形態係数 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
下部壁体からみた各物体の形態係数 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
内壁・家具からみた各物体の形態係数 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 対流熱伝達率
・自然対流熱伝達率の計算（パネル） |  |  |  | ・自然対流熱伝達率の計算（内壁） |  |  |  | ・自然対流熱伝達率の計算（外壁）
空気温度 | 24 | ℃ |  | 空気温度 | 24 | ℃ |  | 空気温度 | 24 | ℃
壁・床温度 | 30 | ℃ |  | 壁・床温度 | 20 | ℃ |  | 壁・床温度 | 18 | ℃
重力加速度 g | 9.8 | m/s^2 |  | 重力加速度 g | 9.8 | m/s^2 |  | 重力加速度 g | 9.8 | m/s^2
代表長さ L | 24.6 | m |  | 代表長さ L | 24.6 | m |  | 代表長さ L | 24.6 | m
定圧比熱 Cp | 1.005 | kJ/kgK |  | 定圧比熱 Cp | 1.005 | kJ/kgK |  | 定圧比熱 Cp | 1.005 | kJ/kgK
グラスホフ数の計算： |  |  |  | グラスホフ数の計算： |  |  |  | グラスホフ数の計算：
要素 | 数値 | 単位 | 備考 | 要素 | 数値 | 単位 | 備考 | 要素 | 数値 | 単位 | 備考
密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3 |  | 密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3 |  | 密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3
熱膨張係数 β | 0.0033653 | 1/K |  | 熱膨張係数 β | 0.0033653 | 1/K |  | 熱膨張係数 β | 0.0033653 | 1/K
温度差 Δt | 6 | K |  | 温度差 Δt | 4 | K |  | 温度差 Δt | 6 | K
動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s |  | 動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s |  | 動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s
粘性係数 μ | 1.8293e-05 | m^2/s |  | 粘性係数 μ | 1.8293e-05 | m^2/s |  | 粘性係数 μ | 1.8293e-05 | m^2/s
グラスホフ数 Gr | 1.2436e+13 | - |  | グラスホフ数 Gr | 8.2905e+12 | - |  | グラスホフ数 Gr | 1.2436e+13 | -
プラントル数の計算： |  |  |  | プラントル数の計算： |  |  |  | プラントル数の計算：
熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK |  | 熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK |  | 熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK
密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3 |  | 密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3 |  | 密度 ρ | 1.1886 | kg/m^3
熱拡散率 a | 2.1723e-05 | m^2/s |  | 熱拡散率 a | 2.1723e-05 | m^2/s |  | 熱拡散率 a | 2.1723e-05 | m^2/s
動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s |  | 動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s |  | 動粘性係数 ν | 1.5391e-05 | m^2/s
プラントル数 Pr | 0.70852 | - |  | プラントル数 Pr | 0.70852 | - |  | プラントル数 Pr | 0.70852 | -
平板（水平・垂直）の自然対流熱伝達率の計算： |  |  |  | 平板（水平・垂直）の自然対流熱伝達率の計算： |  |  |  | 平板（水平・垂直）の自然対流熱伝達率の計算：
GrPr | 8.811e+12 | - |  | GrPr | 5.874e+12 | - |  | GrPr | 8.811e+12 | -
流れ判定 | 乱流 | - | GrPr<10^8で層流 | 流れ判定 | 乱流 | - | GrPr<10^8で層流 | 流れ判定 | 乱流 | - | GrPr<10^8で層流
ヌセルト数 Nu | 2431.0942 | - |  | ヌセルト数 Nu | 2126.6287 | - |  | ヌセルト数 Nu | 2431.0942 | -
熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK |  | 熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK |  | 熱伝導率 λ | 0.025948 | W/mK
対流熱伝達率 α | 2.5643 | W/m^2K |  | 対流熱伝達率 α | 2.2432 | W/m^2K |  | 対流熱伝達率 α | 2.5643 | W/m^2K
天井放射暖房および床放射冷房の場合の自然対流熱伝達率の計算： |  |  |  | 天井放射暖房および床放射冷房の場合の自然対流熱伝達率の計算： |  |  |  | 天井放射暖房および床放射冷房の場合の自然対流熱伝達率の計算：
対流熱伝達率 α | 1.0257 | W/m^2K |  | 対流熱伝達率 α | 0.89726 | W/m^2K |  | 対流熱伝達率 α | 1.0257 | W/m^2K
※天井放射暖房および床放射冷房の場合は理論的には自然対流は生じない しかし、実際には水平板端部等で分布が乱れることを勘案し、床暖房や天井冷放射の場合の半分弱を設定しておく（ASHRAE Transaction Fundamentals 1997 p.3.12） |  |  |  | ※天井放射暖房および床放射冷房の場合は理論的には自然対流は生じない しかし、実際には水平板端部等で分布が乱れることを勘案し、床暖房や天井冷放射の場合の半分弱を設定しておく（ASHRAE Transaction Fundamentals 1997 p.3.12） |  |  |  | ※天井放射暖房および床放射冷房の場合は理論的には自然対流は生じない しかし、実際には水平板端部等で分布が乱れることを勘案し、床暖房や天井冷放射の場合の半分弱を設定しておく（ASHRAE Transaction Fundamentals 1997 p.3.12）
その他の自然対流熱伝達率の計算法（放射パネル）： |  |  |  | その他の自然対流熱伝達率の計算法（放射パネル）： |  |  |  | その他の自然対流熱伝達率の計算法（放射パネル）：
水平平板 | 3.712 | W/m^2K |  | 水平平板 | 3.2735 | W/m^2K |  | 水平平板 | 3.712 | W/m^2K
垂直平板 | 3.102 | W/m^2K |  | 垂直平板 | 2.7356 | W/m^2K |  | 垂直平板 | 3.102 | W/m^2K
水平平板（天井放射暖房、床放射冷房） | 0.20972 | W/m^2K | 平面温度分布無し | 水平平板（天井放射暖房、床放射冷房） | 0.1895 | W/m^2K | 平面温度分布無し | 水平平板（天井放射暖房、床放射冷房） | 0.20972 | W/m^2K | 平面温度分布無し
| 1.3616 | W/m^2K | 平面温度分布有り |  | 1.2304 | W/m^2K | 平面温度分布有り |  | 1.3616 | W/m^2K | 平面温度分布有り
|  |  | ASHRAE Transaction HVAC Systems and Equipment 2004 p.6.4) |  |  |  | ASHRAE Transaction HVAC Systems and Equipment 2004 p.6.4) |  |  |  | ASHRAE Transaction HVAC Systems and Equipment 2004 p.6.4)

## 形態係数
各物体の面積 |  | 内壁からみた他物体の形態係数 | [5 empty] | 形態係数 Fij （物体iからみた物体jの形態係数）
東西長さ[m] | 12.3 | 天井面 | #VALUE! |  |  | 面積 [m2] |  |  |  | i |  |  |  |  | 係数
南北長さ[m] | 24.6 | 床面 | #VALUE! | 0 | 人体 | A1 | 1.868 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | #VALUE!
天井高さ[m] | 2.7 | 北側外壁下部 | #VALUE! | 1 | 放射パネル | A2 | 121.032 | j | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
居住域高さ[m] | 2 | 北側外壁上部 | #VALUE! | 2 | 上部壁体 | A3 | 34.44 |  | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
北側外壁面積[㎡] | 33.21 | 南側外壁下部 | #VALUE! | 3 | 下部壁体 | A4 | 98.4 |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
南側外壁面積[㎡] | 33.21 | 南側外壁上部 | #VALUE! | 4 | 内壁・家具 | A5 | 550.548 |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
東側外壁面積[㎡] | 66.42 | 東側外壁下部 | #VALUE! | [5 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
全床面積[㎡] | 302.58 | 東側外壁上部 | #VALUE!
全天井面積[㎡] | 302.58 | 天井面（放射面） | 0 | [6 empty] | i
全内壁面積[㎡] | 66.42 | 天井面（非放射面） | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
放射パネル位置 | 床 | 床面（放射面） | #VALUE! |  |  |  |  | j | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
放射パネル面積割合 | 40% | 床面（非放射面） | #VALUE! | [5 empty] | 1 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
北側外壁面積[㎡] | 121.032 | [7 empty] | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 天井からみた他物体の形態係数 | [6 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
人体からみた他物体の形態係数 |  | 内壁面 | #VALUE! | [5 empty] | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
x [m] | 3 | 床面 | #VALUE!
y [m] | 12.3 | 北側外壁下部 | #VALUE!
天井面 | #VALUE! | 北側外壁上部 | #VALUE!
床面 | #VALUE! | 南側外壁下部 | #VALUE!
内壁 | #VALUE! | 南側外壁上部 | #VALUE!
北側外壁下部 | #VALUE! | 東側外壁下部 | #VALUE!
北側外壁上部 | #VALUE! | 東側外壁上部 | #VALUE!
南側外壁下部 | #VALUE! | 内壁面（放射面） | 0
南側外壁上部 | #VALUE! | 内壁面（非放射面） | #VALUE!
東側外壁下部 | #VALUE! | 床面（放射面） | #VALUE!
東側外壁上部 | #VALUE! | 床面（非放射面） | #VALUE!
天井面（放射面） | 0
天井面（非放射面） | #VALUE! | 床からみた他物体の形態係数
床面（放射面） | #VALUE! | 内壁面 | #VALUE!
床面（非放射面） | #VALUE! | 天井面 | #VALUE!
内壁（放射面） | 0 | 北側外壁下部 | #VALUE!
内壁（非放射面） | #VALUE! | 北側外壁上部 | #VALUE!
|  | 南側外壁下部 | #VALUE!
外壁の自分自身への形態係数 |  | 南側外壁上部 | #VALUE!
北側→東側 | #VALUE! | 東側外壁下部 | #VALUE!
北側→南側 | #VALUE! | 東側外壁上部 | #VALUE!
東側→北側 | #VALUE! | 内壁面（放射面） | 0
東側→南側 | #VALUE! | 内壁面（非放射面） | #VALUE!
南側→東側 | #VALUE! | 天井面（放射面） | 0
南側→北側 | #VALUE! | 天井面（非放射面） | #VALUE!
内壁の自分自身への形態係数
|  | 床面積[㎡] | 181.548
|  | 天井面積[㎡] | 302.58
|  | 内壁面積[㎡] | 66.42
内壁沿い設置の場合の放射パネル位置
(x,y)
人体

## 壁体情報
外壁性能の計算： |  | 壁体材料物性値リスト
構造体 | コンクリート | No. | 材料名称 | 熱伝導率 [W/mK] | 容積比熱 [J/L K]
厚み[mm] | 150 | 1 | 鋼 | 55 | 3600
熱伝導率[W/mK] | 1.6 | 2 | アルミニウム | 210 | 2400
容積比熱[J/LK] | 2000 | 3 | 銅 | 370 | 3200
断熱材 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 4 | ステンレス鋼 | 15 | 3500
厚み[mm] | 25 | 5 | 岩石 | 3.1 | 2400
熱伝導率[W/mK] | 0.023 | 6 | 土壌 | 1 | 3300
容積比熱[J/LK] | 46 | 7 | コンクリート | 1.6 | 2000
外表面総合熱伝達率[W/㎡K] | 20 | 8 | 軽量コンクリート（軽量1種） | 0.8 | 1900
外側熱抵抗[㎡K/W] | 0.14375 | 9 | 軽量コンクリート（軽量2種） | 0.5 | 1600
内側熱抵抗[㎡K/W] | 1.087 | 10 | 気泡コンクリート（ALC） | 0.19 | 660
熱容量[J/㎡K] | 301150 | 11 | コンクリートブロック（重量） | 1.1 | 1800
|  | 12 | コンクリートブロック（軽量） | 0.53 | 1600
内壁・家具性能の計算： |  | 13 | セメント・モルタル | 1.5 | 1600
構造体 | コンクリート | 14 | 押出成型セメント板 | 0.4 | 2100
厚み[mm] | 120 | 15 | せっこうプラスター | 0.6 | 1600
熱伝導率[W/mK] | 1.6 | 16 | せっこうボード | 0.22 | 830
容積比熱[J/LK] | 2000 | 17 | 硬質せっこうボード | 0.36 | 1320
体積[㎥] | 36.3096 | 18 | しっくい | 0.74 | 1400
付加する熱容量[J/K] | 8218.678 | 19 | 土壁 | 0.69 | 1100
熱容量[J/K] | 248218.678 | 20 | ガラス | 1 | 1900
熱抵抗[㎡K/W] | 0.0375 | 21 | タイル | 1.3 | 2000
|  | 22 | れんが | 0.64 | 1400
|  | 23 | かわら | 1 | 1500
|  | 24 | ロックウール化粧吸音板 | 0.064 | 294
|  | 25 | 火山性ガラス質複合版 | 0.13 | 679
|  | 26 | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 0.2 | 690
|  | 27 | ケイ酸カルシウム板 1.0mm | 0.2 | 1000
|  | 28 | 天然木材 | 0.12 | 520
|  | 29 | 合板 | 0.16 | 720
|  | 30 | タタミボード | 0.06 | 450
|  | 31 | シージングボード | 0.07 | 630
|  | 32 | Ａ級インシュレーションボード | 0.06 | 540
|  | 33 | パーティクルボード | 0.15 | 720
|  | 34 | 木毛セメント板 | 0.13 | 1100
|  | 35 | 木片セメント板 | 0.15 | 1000
|  | 36 | ハードファイバーボード(ハードボード) | 0.17 | 1230
|  | 37 | ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） | 0.12 | 820
|  | 38 | ビニル系床材 | 0.19 | 1500
|  | 39 | FRP | 0.26 | 1900
|  | 40 | アスファルト類 | 0.11 | 920
|  | 41 | 畳床 | 0.15 | 290
|  | 42 | 建材畳床（Ⅲ型50mm厚） | 0.052 | 208
|  | 43 | 建材畳床（K,N型50mm厚） | 0.034 | 40
|  | 44 | カーペット類 | 0.08 | 320
|  | 45 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05 | 8
|  | 46 | グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 | 13
|  | 47 | グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | 17
|  | 48 | グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | 20
|  | 49 | グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | 27
|  | 50 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | 13
|  | 51 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | 20
|  | 52 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | 27
|  | 53 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 | 34
|  | 54 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | 40
|  | 55 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052 | 11
|  | 56 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052 | 15
|  | 57 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04 | 25
|  | 58 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04 | 29
|  | 59 | 吹付けロックウール | 0.064 | 412
|  | 60 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038 | 34
|  | 61 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038 | 34
|  | 62 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036 | 67
|  | 63 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047 | 21
|  | 64 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039 | 55
|  | 65 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04 | 47
|  | 66 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04 | 85
|  | 67 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04 | 103
|  | 68 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04 | 33
|  | 69 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034 | 36
|  | 70 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028 | 40
|  | 71 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042 | 13
|  | 72 | Ａ種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038 | 26
|  | 73 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034 | 35
|  | 74 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 39
|  | 75 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037 | 33
|  | 76 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04 | 26
|  | 77 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043 | 20
|  | 78 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023 | 46
|  | 79 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024 | 33
|  | 80 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種１ | 0.034 | 47
|  | 81 | 吹付け硬質ウレタンフォームＡ種3 | 0.04 | 20
|  | 82 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022 | 59
|  | 83 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022 | 33

## 人体情報
表面積 | 対流熱伝達率 [W/m2K] |  | 体温 [C] |  | 熱容量 [Wh/K] | [5 empty] | 基礎代謝量 [W]
[㎡] | 立位 | 座位 | コア | 皮膚 | コア | 皮膚 | 動脈 | 静脈 | 表面静脈 | 中央血液溜まり | コア | 皮膚
0.11 | 4.48 | 4.75 | 37.14 | 35.99 | 2.576 | 0.282 | 0.096 | 0.321 |  | 1.999 | 16.7641 | 0.2358
0.029 | 4.48 | 4.75 | 36.72 | 35.06 | 0.674 | 0.058 | 0.025 | 0.085 |  |  | 0.274 | 0.028
0.175 | 2.97 | 3.12 | 36.93 | 34.62 | 11.841 | 0.441 | 0.12 | 0.424 |  |  | 24.287 | 0.179
0.161 | 2.91 | 2.48 | 36.98 | 34.52 | 10.894 | 0.406 | 0.111 | 0.39 |  |  | 21.737 | 0.158
0.221 | 2.85 | 1.84 | 37.04 | 34.62 | 14.931 | 0.556 | 0.265 | 0.832 |  |  | 12.921 | 0.254
0.096 | 3.61 | 3.76 | 36.25 | 34.3 | 1.764 | 0.151 | 0.186 | 0.046 | 0.025 |  | 1.215 | 0.05
0.063 | 3.55 | 3.62 | 35.77 | 33.95 | 1.154 | 0.099 | 0.0091 | 0.024 | 0.015 |  | 0.346 | 0.026
0.05 | 3.67 | 2.06 | 35.01 | 34.43 | 0.168 | 0.099 | 0.0044 | 0.01 | 0.011 |  | 0.09 | 0.05
0.096 | 3.61 | 3.76 | 36.25 | 34.3 | 1.764 | 0.151 | 0.186 | 0.046 | 0.025 |  | 1.215 | 0.05
0.063 | 3.55 | 3.62 | 35.77 | 33.95 | 1.154 | 0.099 | 0.0091 | 0.024 | 0.015 |  | 0.346 | 0.026
0.05 | 3.67 | 2.06 | 35.01 | 34.43 | 0.168 | 0.099 | 0.0044 | 0.01 | 0.011 |  | 0.09 | 0.05
0.209 | 2.8 | 2.98 | 36.69 | 34.21 | 5.6 | 0.408 | 0.0813 | 0.207 | 0.074 |  | 1.318 | 0.122
0.112 | 2.04 | 2.98 | 36.41 | 34.05 | 3.007 | 0.219 | 0.04 | 0.1 | 0.05 |  | 0.357 | 0.023
0.056 | 2.04 | 2.62 | 34.73 | 34.25 | 0.244 | 0.128 | 0.103 | 0.024 | 0.021 |  | 0.212 | 0.1
0.209 | 2.8 | 2.98 | 36.69 | 34.21 | 5.6 | 0.408 | 0.813 | 0.207 | 0.074 |  | 1.318 | 0.122
0.112 | 2.04 | 2.98 | 36.41 | 34.05 | 3.007 | 0.219 | 0.04 | 0.1 | 0.05 |  | 0.357 | 0.023
0.056 | 2.04 | 2.62 | 34.73 | 34.25 | 0.244 | 0.128 | 0.103 | 0.024 | 0.021 |  | 0.212 | 0.1
全身
1.868 | 3 | 2.9994 | 36.4575 | 34.4284 | 76.2023 |  |  | = | 274328.28 |  | 84.6559
コアから皮膚表面までの熱抵抗 [K/W] | 体温 [C] 皮膚: 0.02397

## 形態係数の関数
関数名称 | 第一引数 | 第二引数 | 第三引数 | 第四引数 | [6 empty] | 関数名称 | 第一引数 | 第二引数 | 第三引数 | 第四引数 | [6 empty] | 関数名称 | 第一引数 | 第二引数 | 第三引数 | 第四引数 | 第五引数 | 第六引数
UHV | width | height | distance | isParallel | [6 empty] | SSHV | width | height | distance | isParallel | [6 empty] | CFPNV | dX | dY | width | height | distance | isStanding
[23 empty] | width | 受照面の幅
[23 empty] | height | 受照面の高さ
[23 empty] | dX | 微小点から受照面左端までの距離
[23 empty] | dY | 微小点から受照面下端までの距離
[23 empty] | distance | 受照面と微小点との距離
[23 empty] | isStanding | Trueで立位、Falseで座位
ただしdY>0とする。また、微小点は人体の足元にあるとする。
[6 empty] | 垂直の場合 |  |  | 並行の場合 | [7 empty] | 垂直の場合 |  |  | 並行の場合 |  | 関数名称 | 第一引数 | 第二引数 | 第三引数 | 第四引数 | 第五引数 | 第六引数 | 第七引数
使用例： | [10 empty] | 使用例： | [10 empty] | CFPNH | width | depth | height | widthGap | depthGap | isStanding | isCeiling
長方形面と微小受照面が並行の場合, distance = 1 | [10 empty] | 面と面が並行の場合, distance = 1 | [11 empty] | width | 受照面の幅
width | height | [9 empty] | width | height | [10 empty] | depth | 受照面の奥行
| 100 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | height | 天井高
100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | widthGap | 幅方向のずれ
50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | depthGap | 奥行方向のずれ
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | isStanding | Trueで立位、Falseで座位
12.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | isCeiling | Trueで天井、Falseで床
6.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.78125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.39062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.19531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 使用例：右図の部屋の中央に人間が立っている場合
0.097656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.097656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.048828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.048828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | dX | dY | width | height | distance | isStanding | 形態係数
0.024414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.024414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 壁1(含窓) | -3 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | #VALUE!
0.012207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.012207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 壁2 | -3 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | #VALUE!
[22 empty] | 壁3 | -3 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | #VALUE!
[22 empty] | 壁4 | -3 | 0 | 6 | 3 | 3 | TRUE | #VALUE!
長方形面と微小受照面が垂直の場合, distance = 1 | [10 empty] | 面と面が垂直の場合, distance = 1 | [10 empty] | 窓 | -2 | 0.5 | 4 | 2 | 3 | TRUE | #VALUE!
width | height | [9 empty] | width | height | [9 empty] | 壁1(非含窓) | [6 empty] | #VALUE!
| 100 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1
100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | width | depth | height | widthGap | depthGap | isStanding | isCeiling | 形態係数
50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 床 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | TRUE | TRUE | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 天井 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | TRUE | FALSE | #VALUE!
12.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.5625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.78125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.39062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.19531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19531 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.097656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.097656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.048828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.048828 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.024414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.024414 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0.012207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.012207 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
width
height
distance
width
height
distance
width
height
distance
width
height
distance
width
height
distance
dX
dY
壁1
壁2
壁3
壁4
床
天井
6m
6m
6m
3m
0.5m
0.5m
2m
0.5m
4m
0.5m
height
width
depth
depthGap
widthGap