## 空調
A |  |  | Z |  | __11/ | __12/ | __13/ | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  |  | Z | Z | Z | Z | Z |  |  | Z | Z |  |  | __1/2 |  |  | __3/3 | __4/4 | __5/5 | __6/6 | __3/ | __4/ | __5/ | __6/ |  | __7/ | Z | [12 empty] | E
空調機器 〔事務所 モデル 2004年度〕
| 系統 | 空調方式 | 機器 | 空調ゾーン | 対象 | [6 empty] | 方式 | COP | 台数 |  | 定格 能力 |  |  |  |  | 定格 能力 | 定格 流量 | 入口 温度 | 定格 動力 | ﾌｧﾝ | 外気 | 運転制御 |  |  | __3/3: 夏期 ／ 冬期; __3/: 中間期 | 全熱 交換器 効率 | 外気冷房 最大外気 導入量 (m3/h)
|  | 機種 | No |  | 室内負荷 | ペリメータ | 外気負荷 | ゾーン | インテリア | ペリメータ | 外気 | 0:AHU 1:FCU 2:OHU |  |  |  | 冷房 (kW) |  |  |  |  | 冷房 (kW/台) | 冷水 (m3/h･台) | 冷水 (℃) | 冷房 (kW) | 風量 (m3/h･台) | 外気量 (m3/h) | 風量 制御 | 吹出 温度差 | 最小 風量比 | 運転 ﾓｰﾄﾞ | 全熱 交換 | 外気 冷房 | 外気 ｶｯﾄ | 運転 ﾓｰﾄﾞ | 全熱 交換 | 外気 冷房 | 外気 ｶｯﾄ |  |  |  | 外気導入量(m3/h)
S | No | 機器番号 | [9 empty] | x:個別 |  |  |  | 暖房 (kW) |  |  |  |  | 暖房 (kW/台) | 温水 (m3/h･台) | 温水 (℃) | 暖房 (kW) | 動力 (kW/台) | 動力 (kW) | 流量 制御 | ｺｲﾙ 水温差 | 最小 流量比 | [8 empty] | ﾌｧﾝ 発熱比 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 1 | 空冷PAC | 6 | No.1 (B1売店) | ● | ○ | ● | 1 | 1 |  | 1 | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 110 | 22.5 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON | [20 empty] | 1 | 1
| 2 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.2 (1Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 28 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 425 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.154 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 3 | 空調機 | 1 | No.3 (1Fインテリア) | ● | ○ | ● | 3 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 5333 | 1814 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 4 | 空調機 | 1 | No.4 (1Fロビー) | ● | ○ | ● | 4 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 50 | 8.6 | 5 |  | 3508 | 238 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 1.27 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 5 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.5 (2Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 6 | 空調機 | 1 | No.6 (2Fインテリア) | ● | ○ | ● | 6 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 7 | 空冷PAC | 6 | No.7 (2F電算室) | ● | ○ | ○ | 7 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 8 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.8 (3Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 9 | 空調機 | 1 | No.9 (3Fインテリア) | ● | ○ | ● | 9 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 10 | 空冷PAC | 6 | No.10 (3F電算室) | ● | ○ | ○ | 10 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 11 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.11 (4Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 11 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 12 | 空調機 | 1 | No.12 (4Fインテリア) | ● | ○ | ● | 12 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 13 | 空冷PAC | 6 | No.13 (4F電算室) | ● | ○ | ○ | 13 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 14 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.14 (5Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 14 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 15 | 空調機 | 1 | No.15 (5Fインテリア) | ● | ○ | ● | 15 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 16 | 空冷PAC | 6 | No.16 (5F電算室) | ● | ○ | ○ | 16 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 17 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.17 (6Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 17 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 18 | 空調機 | 1 | No.18 (6Fインテリア) | ● | ○ | ● | 18 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 50 | 8.6 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 19 | 空冷PAC | 6 | No.19 (6F電算室) | ● | ○ | ○ | 19 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 20 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.20 (7Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 20 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 21 | 空調機 | 1 | No.21 (7Fインテリア) | ● | ○ | ● | 21 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 6528 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 22 | 空冷PAC | 6 | No.22 (7F電算室) | ● | ○ | ○ | 22 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 380 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 23 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.23 (8Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 23 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 5 |  | 378 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.5 | 0.258 | 40 |  | 0.137 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 24 | 空調機 | 1 | No.24 (8Fインテリア) | ● | ○ | ● | 24 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | [5 empty] | 60 | 10.3 | 5 |  | 8731 | 2900 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 | [15 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 40 | 6.88 | 40 |  | 5.5 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 1 | 1
| 25 | 空冷PAC | 6 | No.25 (8F電算室) | ● | ○ | ○ | 25 | 1 |  |  | 27 | 3 | 1 | 冷房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 409 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷房/全日 | [19 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0.148 |  |  |  |  | 冷房/全日 | [23 empty] | 1 | 1
| 26 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 27 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 28 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 29 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 31 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 32 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 33 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 34 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 35 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 36 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 37 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 38 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 39 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 40 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 41 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 42 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 43 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 44 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 45 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 46 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 47 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 48 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 49 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 50 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 51 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 52 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 53 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 54 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 55 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 56 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 57 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 58 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 59 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 60 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 61 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 62 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 63 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 64 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 65 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 66 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 67 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 68 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 69 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 70 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 71 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 72 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 73 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 74 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 75 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 76 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 77 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 78 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 79 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 80 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 81 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 82 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 83 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 84 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 85 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 86 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 87 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 88 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 89 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 90 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 91 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 92 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 93 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 94 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 95 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 96 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 97 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 98 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 99 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 100 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 101 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 102 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 103 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 104 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 105 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 106 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 107 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 108 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 111 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 112 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 113 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 114 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 115 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 116 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 117 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 119 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 120 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 121 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 122 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 123 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 124 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 125 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 126 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 127 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 128 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 129 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 130 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 131 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 132 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 133 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 134 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 135 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 136 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 137 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 138 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 139 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 140 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 141 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 142 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 143 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 144 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 145 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 146 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 147 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 148 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 149 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 150 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 151 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 152 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 153 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 154 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 155 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 156 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 157 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 158 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 159 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 160 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 161 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 162 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 163 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 164 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 165 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 166 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 167 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 168 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 169 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 170 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 171 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 172 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 173 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 174 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 175 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 176 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 177 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 178 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 179 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 180 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 181 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 182 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 183 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 184 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 185 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 186 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 187 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 188 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 189 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 190 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 191 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 192 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 193 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 194 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 195 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 196 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 197 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 198 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 199 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
| 200 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [37 empty] | 1 | 1
E
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、 ﾘｽﾄより空調方式を選択する。
Note on D6: 省略可
Note on F4: 系統図の設定情報が自動転記される。
Note on G4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより空調機の処理対象負荷を 選択する。 ・ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ毎に選択(●)/非選択(○)を切替え
Note on N6: 熱源機器No.
Note on P4: 空調機台数を入力する。 空調機・外調機・ﾌｧﾝｺｲﾙは台数を1台として総定格能力・流量・風量・動力を入力してもよい
Note on W4: 入力を省略すると 処理ｿﾞｰﾝの年間ﾋﾟｰｸ負荷/台数 を定格能力として設定する。
Note on X4: 入力を省略すると 定格能力・ｺｲﾙ水温差(5℃) により定格流量を算出する。
Note on AA5: 入力を省略すると 処理ｿﾞｰﾝの年間顕熱負荷ﾋﾟｰｸ値と 吹出温度差(10℃)によりﾌｧﾝの 定格風量を算出する。
Note on AA6: 入力を省略すると 静圧=80mmAq、ﾌｧﾝ効率=0.6として ﾌｧﾝ風量よりﾌｧﾝ動力を算出する。
Note on AB5: 入力を省略すると 25m3/h・人として 外気量を算出する。 入力する場合は台数分の合計値を入力する。
Note on AB6: 全熱交換器動力含む 外気系の動力を入力する。
Note on AC5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 CAV(定風量)/VAV(変風量)を 切替える。
Note on AC6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 CWV(定流量)/VWV(変流量)を 切替える。
Note on AE5: VAV(変風量)時の最小風量比 を入力する。
Note on AE6: VWV(変流量)時の最小流量比 を入力する。
Note on AF5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより運転ﾓｰﾄﾞを選択する。 ・冷房 : 暖房負荷は無視 ・暖房 : 冷房負荷は無視 ・冷暖 : 日単位で冷房/暖房運転を判定 ・換気 : 冷房/暖房負荷共に無視 ・停止 : 冷房/暖房/換気共に無視 ・/全 : 昼夜共運転 ・/昼 : 昼間(9～22時)のみ運転 ・/夜 : 夜間(23～8時)のみ運転
Note on AG5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/ON/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・ON : 常時運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AH5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AI5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ON/OFFを切替える。 ・ON : 室使用開始時刻に 外気を導入しない ・OFF : 外気ｶｯﾄなし
Note on AJ5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより運転ﾓｰﾄﾞを選択する。 ・冷房 : 暖房負荷は無視 ・暖房 : 冷房負荷は無視 ・冷暖 : 日単位で冷房/暖房運転を判定 ・換気 : 冷房/暖房負荷共に無視 ・停止 : 冷房/暖房/換気共に無視 ・/全 : 昼夜共運転 ・/昼 : 昼間(9～22時)のみ運転 ・/夜 : 夜間(23～8時)のみ運転
Note on AK5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/ON/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・ON : 常時運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AL5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AM5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ON/OFFを切替える。 ・ON : 室使用開始時刻に 外気を導入しない ・OFF : 外気ｶｯﾄなし
Note on AN4: 全熱交換器運転時の 熱交換効率を入力する。
Note on AN6: ﾌｧﾝ動力に対する発熱比率 を入力する。
Note on AO4: 外気冷房運転時の最大 外気導入量を入力する。
次へ >
メニュー
処理ﾒﾆｭｰ

## ポンプ
|  | 1 | Z |  |  | Z |  |  |  | 2 | Z | Z |  |  | E
二次ポンプ 〔事務所 モデル 2004年度〕
| 機器 | ポンプ種別 |  | 機器番号 | 空 調 系 統 |  | 台数 | 定格流量 (m3/h台) | 定格動力 (kW/台) | 流量制御 |  | 0:CWV 1:VWV | 最小 流量比 | 発熱比
S | No.
| 1 | 冷水ポンプ | 1 |  | 空調機系統 2,5,8,11,14,17,20,23 | 2,5,8,11,14,17,20,23 | 1 | 48 | 5.5 | 定流量 | 0 | 0 |  | 0.5
| 2 | 温水ポンプ | 2 |  | 空調機系統 2,5,8,11,14,17,20,23 | 2,5,8,11,14,17,20,23 | 1 | 48 | 5.5 | 定流量 | 0 | 0 |  | 0.5
| 3 | 冷水ポンプ | 1 |  | 空調機系統 3-4,6,9,12,15,18,21,24 | 3-4,6,9,12,15,18,21,24 | 1 | 48 | 5.5 | 定流量 | 0 | 0 |  | 0.5
| 4 | 温水ポンプ | 2 |  | 空調機系統 3-4,6,9,12,15,18,21,24 | 3-4,6,9,12,15,18,21,24 | 1 | 48 | 5.5 | 定流量 | 0 | 0 |  | 0.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
E
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ﾎﾟﾝﾌﾟ種別（冷水/温水）を切替える。
Note on F4: 省略可
Note on G4: 系統図の設定情報が自動転記される。
Note on I4: ﾎﾟﾝﾌﾟ台数を入力する。
Note on J4: 入力を省略すると ﾎﾟﾝﾌﾟ流量負荷ﾋﾟｰｸより定格流量を 算出する。
Note on K4: 入力を省略すると 水頭圧=20mAq、効率=0.65として 定格流量より動力を算出する。
Note on L4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより制御方式を選択する。 ・処理系統が全てCWVならば定流量固定 処理系統にVWVが含まれる場合は、 ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御・ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御から選択する。
Note on O4: VWV制御時の最小流量 比率を入力する。
Note on P4: ﾎﾟﾝﾌﾟ動力に対する 発熱比率を入力する。
次へ >
メニュー
処理ﾒﾆｭｰ

## 熱源
A |  |  | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K | K | K | [36 empty] | E
| 熱源機器 〔事務所 モデル 2004年度〕 | [32 empty] | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
| 機器 | 熱 源 |  | 空 調 系 統 |  | 燃料 種別 |  | 同時 取出 |  |  |  | 台数 | 処理 対象 負荷 | 定格 能力 | 定格入力 |  | COP | 補機動力 |  | 運転順位 | [5 empty] | 台数 制御 | 蓄熱運転 | 送水温度 |  | 冷却水温度 | 一次 ﾎﾟﾝﾌﾟ 動力 | 冷却水 ﾎﾟﾝﾌﾟ | 停止時間帯 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度
|  | 機種 | 機器 No. |  |  |  | 冷暖 |  | COP | 機器 code | ﾎﾞｲﾗ 負荷 |  |  |  | 電気 | ｶﾞｽ･油 |  | 一定 | 比例 | 夏期 |  | 中間期 |  | 冬期 |  |  |  | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) |  | 冷却塔 動力 |  | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃)
S | No | 機器番号 | [11 empty] | (kW /台) | (kW /台) | (MJ/h /台) |  | (kW /台) | (kW /台) | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  | (℃) | (℃) |  | (kW /台) | (kW /台) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃)
| 1 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) | 1 | 空調機系統 2-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21,23-24 | 2-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21,23-24 | 1 | 3 | 0 | 3 | AHP |  | 2 | 冷房 | 315 | 106 |  |  |  | 9.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 |  | 7 |  |  | 3.75 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 355 | 110 |  |  |  | 9.6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 |  | 40 |  |  | 3.75 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| 2 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.37 | 0.457 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
| 3 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 0.657 | 0.219 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
| 4 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
| 5 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
| 6 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
| 7 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
| 8 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
| 9 | 空冷ＰＡＣ | 104 | 空調機系統 22 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | PHA |  | 1 | 冷房 | 1.27 | 0.424 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有
[9 empty] | 4 |  |  |  | 暖房 | 0 | 0 | [10 empty] | 有
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
E
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより熱源機器を選択する。 ・個別空調系統（ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ・ｶﾞｽﾏﾙﾁ・PAC）は 室外機の設定を行う。 ・冷房/暖房兼用機で冷暖負荷を台数分割にて 処理する場合は冷房/暖房別に機器を設定する。 ・蓄熱槽を使用する場合は蓄熱熱交換器を選択する。 蓄熱設定ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、熱交換器・蓄熱ポンプ・蓄熱槽 の設定を行う。
Note on D6: 省略可
Note on F4: 系統図の設定情報が自動転記される。
Note on N4: 機器台数を入力する。 ・中央熱源方式の場合は1台ずつ 熱源機器を設定して各機器の 運転順位設定を行うのが望ましい。
Note on O4: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより処理対象負を選択する。
Note on P4: 入力を省略すると 処理系統の年間ﾋﾟｰｸ負荷/台数 を定格能力として設定する。 ・この際、台数分割や蓄熱によるﾋﾟｰｸｶｯﾄ は考慮しない。 ・蓄熱用機器は必ず能力を入力する。
Note on Q4: 入力を省略すると 定格能力/機器標準COPにて 定格入力を設定する。 ・詳細設定にて補機動力を入力する。
Note on T4: 熱源機器の補機動力を入力する。 一定 : 機器運転時一定動力 比例 : 運転負荷率比例動力
Note on V4: 機器の運転順位を入力する。 ・中間期・冬期で冷暖負荷が発生する場合は 冷房/暖房運転機器を分けて設定する。 (冷暖兼用機・個別空調機） ・蓄熱用機器で昼の追焚運転をしない場合は 昼の運転順位を空欄とする。 ・昼間ﾋﾟｰｸ時間帯に運転停止する場合は 詳細設定にて停止時間帯を設定する。
Note on AB4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 台数制御の有無を切替える。 ・有 : 必要台数で並列運転 無 : 全台数で並列運転 （台数 : 同一系統で台数制御有又は 無の機器台数）
Note on AC4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 蓄熱運転の有無を切替える。
Note on AD4: 熱源の出口水温を入力する。
Note on AF4: 各月冷却水入口温度を入力する。 ・入力無し時は外気湿度により計算
Note on AF5: PMAC設定時
Note on AG4: 熱源一次ﾎﾟﾝﾌﾟ動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転
Note on AH4: 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転 ・冷却水温度は外気湿度により変動
Note on AH5: 冷却塔動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転
Note on AI4: 昼間ﾋﾟｰｸ時間帯に機器を停止する時間帯を入力する。 上:運転停止時刻 下:運転再開時刻
次へ >
メニュー
処理ﾒﾆｭｰ

## 系統図
空調系統図 〔事務所 モデル 2004年度〕 |  |  |  | 空調ｿﾞｰﾝ |  | 空調機器 | [7 empty] | 二次ポンプ | [6 empty] | 熱源機器
空調ｿﾞｰﾝ | 空調機器 | 二次ポンプ | 熱源機器 | No. | ｿﾞｰﾝ名称 | No. | 機種No. | 名称 | 機器番号 | 接続ｿﾞｰﾝ | 接続ﾎﾟﾝﾌﾟ | 接続熱源 | 台数 | No. | 機種No. | 名称 | 機器番号 | 接続空調 | 接続熱源 | 台数 | No. | 機種No. | 名称 | 機器番号 | 接続空調 | 接続ﾎﾟﾝﾌﾟ | 台数
|  |  |  | 1 | B1売店 | 1 | 6 | 空冷PAC |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 冷水ポンプ |  | 20,17,14,11,8,5,2,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) |  |  | 3,2,1,4 | 2
|  |  |  | 2 | 1Fぺリメーター | 2 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 2 | 1,2 |  | 28 | 2 | 2 | 温水ポンプ |  | 20,17,14,11,8,5,2,23 | 1 | 1 | 2 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 25 |  | 1
|  |  |  | 3 | 1Fインテリア | 3 | 1 | 空調機 |  | 3 | 3,4 |  | 1 | 3 | 1 | 冷水ポンプ |  | 21,18,15,12,9,6,4,3,24 | 1 | 1 | 3 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 4 | 1Fロビー | 4 | 1 | 空調機 |  | 4 | 3,4 |  | 1 | 4 | 2 | 温水ポンプ |  | 21,18,15,12,9,6,4,3,24 | 1 | 1 | 4 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 7 |  | 1
|  |  |  | 5 | 2Fぺリメーター | 5 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 5 | 1,2 |  | 32 | [7 empty] | 5 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 10 |  | 1
|  |  |  | 6 | 2Fインテリア | 6 | 1 | 空調機 |  | 6 | 3,4 |  | 1 | [7 empty] | 6 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 13 |  | 1
|  |  |  | 7 | 2F電算室 | 7 | 6 | 空冷PAC |  | 7 |  | 4 | 1 | [7 empty] | 7 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 16 |  | 1
|  |  |  | 8 | 3Fぺリメーター | 8 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 8 | 1,2 |  | 32 | [7 empty] | 8 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 19 |  | 1
|  |  |  | 9 | 3Fインテリア | 9 | 1 | 空調機 |  | 9 | 3,4 |  | 1 | [7 empty] | 9 | 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 22 |  | 1
|  |  |  | 10 | 3F電算室 | 10 | 6 | 空冷PAC |  | 10 |  | 5 | 1
|  |  |  | 11 | 4Fぺリメーター | 11 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 11 | 1,2 |  | 32
|  |  |  | 12 | 4Fインテリア | 12 | 1 | 空調機 |  | 12 | 3,4 |  | 1
|  |  |  | 13 | 4F電算室 | 13 | 6 | 空冷PAC |  | 13 |  | 6 | 1
|  |  |  | 14 | 5Fぺリメーター | 14 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 14 | 1,2 |  | 32
|  |  |  | 15 | 5Fインテリア | 15 | 1 | 空調機 |  | 15 | 3,4 |  | 1
|  |  |  | 16 | 5F電算室 | 16 | 6 | 空冷PAC |  | 16 |  | 7 | 1
|  |  |  | 17 | 6Fぺリメーター | 17 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 17 | 1,2 |  | 32
|  |  |  | 18 | 6Fインテリア | 18 | 1 | 空調機 |  | 18 | 3,4 |  | 1
|  |  |  | 19 | 6F電算室 | 19 | 6 | 空冷PAC |  | 19 |  | 8 | 1
|  |  |  | 20 | 7Fぺリメーター | 20 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 20 | 1,2 |  | 32
|  |  |  | 21 | 7Fインテリア | 21 | 1 | 空調機 |  | 21 | 3,4 |  | 1
|  |  |  | 22 | 7F電算室 | 22 | 6 | 空冷PAC |  | 22 |  | 9 | 1
|  |  |  | 23 | 8Fぺリメーター | 23 | 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 23 | 1,2 |  | 32
|  |  |  | 24 | 8Fインテリア | 24 | 1 | 空調機 |  | 24 | 3,4 |  | 1
|  |  |  | 25 | 8F電算室 | 25 | 6 | 空冷PAC |  | 25 |  | 2 | 1
ESUM空調ｿﾞｰﾝ読込み
メニュー
処理ﾒﾆｭｰ
No.1
B1売店
No.1 空冷PAC
X 1台
No.2
1Fぺリメーター
No.2 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 28台
No.3
1Fインテリア
No.3 空調機
X 1台
No.4
1Fロビー
No.4 空調機
X 1台
No.5
2Fぺリメーター
No.5 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.6
2Fインテリア
No.6 空調機
X 1台
No.7
2F電算室
No.7 空冷PAC
X 1台
No.8
3Fぺリメーター
No.8 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.9
3Fインテリア
No.9 空調機
X 1台
No.10
3F電算室
No.10 空冷PAC
X 1台
No.11
4Fぺリメーター
No.11 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.12
4Fインテリア
No.12 空調機
X 1台
No.13
4F電算室
No.13 空冷PAC
X 1台
No.14
5Fぺリメーター
No.14 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.15
5Fインテリア
No.15 空調機
X 1台
No.16
5F電算室
No.16 空冷PAC
X 1台
No.17
6Fぺリメーター
No.17 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.18
6Fインテリア
No.18 空調機
X 1台
No.19
6F電算室
No.19 空冷PAC
X 1台
No.20
7Fぺリメーター
No.20 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.21
7Fインテリア
No.21 空調機
X 1台
No.22
7F電算室
No.22 空冷PAC
X 1台
No.23
8Fぺリメーター
No.23 ﾌｧﾝｺｲﾙ
X 32台
No.24
8Fインテリア
No.24 空調機
X 1台
No.25
8F電算室
No.25 空冷PAC
X 1台
No.1 冷水ポンプ
X 1台
No.2 温水ポンプ
X 1台
No.3 冷水ポンプ
X 1台
No.4 温水ポンプ
X 1台
No.3 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.1 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)
X 2台
No.4 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.5 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.6 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.7 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.8 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.9 空冷ＰＡＣ
X 1台
No.2 空冷ＰＡＣ
X 1台

## list
E
|  |  | 種別 | COP
空調方式 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | No.
1 | 空調機 |  | 0 |  |  | 0
2 | 外調機 |  | 2 |  |  | 2
3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ |  | 1 |  |  | 1
4 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ |  | 101 | 3 | 4 | 24
5 | ｶﾞｽﾏﾙﾁ |  | 102 | 1.4 | 1.5 | 25
6 | 空冷PAC |  | 104 | 3 | 4 | 27
7 | 水冷PAC |  | 107 | 3.5 | 0 | 30
8 | ガスPAC |  | 105 | 3 | 3 | 28
9 | PMAC |  | 141 | 3 | 4 | 32
10 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ |  | 40 |  |  | 40
運転モード
1 | 冷房/全日
2 | 冷房/昼間
3 | 冷房/夜間
0 | ----------
4 | 暖房/全日
5 | 暖房/昼間
6 | 暖房/夜間
0 | ----------
7 | 冷暖/全日
8 | 冷暖/昼間
9 | 冷暖/夜間
0 | ----------
10 | 換気/全日
11 | 換気/昼間
12 | 換気/夜間
0 | ----------
13 | 換気/全CAV
14 | 換気/昼CAV
15 | 換気/夜CAV
0 | ----------
16 | 停止
ポンプ
1 | 冷水ポンプ
2 | 温水ポンプ
3 | 冷温水ポンプ
ポンプ制御VWV
1 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
2 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
3 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
4 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
5 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御
蓄熱ポンプ制御
1 | 定流量
2 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
3 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
4 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
5 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
6 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御
|  | 1- 50:中央方式 51-100:蓄熱機器 101-150:個別方式 201:地域熱供給 901:蓄熱熱交換器 | 燃料 種別 | 冷暖 | 同時 取出 | 定格COP |  | 補機動力 |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | 機器コード |  |  | 冷却塔 | 熱源水
[8 empty] | 一定 |  | 比例
熱源機器 |  |  | 1:電気 2:ｶﾞｽ 3:重油 4:蒸気 5:熱量 6:地冷 | 1:冷房 2:暖房 3:冷暖 | 0:無 1:有 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 50HZ | 60HZ | コメント | 0:無 1:有 | 0:無 1:有
1 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | AHP | AHP_S_0101 | AHP_S_0101 | 空気熱源ＨＰ（スクリュー） R134a 120Ps | 0 | 0
2 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)冷専 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | [5 empty] | AHP | AHP_S_0201 | AHP_S_0201 | 空気熱源ＨＰ（スクリュー）冷専 R134a 120Ps | 0 | 0
3 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ) |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | AHP | AHP_R_0101 | AHP_R_0101 | 空気熱源ＨＰ（レシプロ） | 0 | 0
4 | 水熱源冷専チラー(ﾚｼﾌﾟﾛ) |  | 1 | 1 | 0 | 3 | [5 empty] | WHP | WHP_R_0101 | WHP_R_0101 | 水熱源冷専チラー（レシプロ） | 1 | 0
5 | ターボ冷凍機 |  | 1 | 1 | 0 | 4 | [5 empty] | TR | TR_0101 | TR_0101 | ターボ冷凍機 R134a | 1 | 0
- | ------------------------------
6 | 吸収式冷温水機(都市ｶﾞｽ) |  | 21 | 3 | 0 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | AR | AR_0101 | AR_0101 | 吸収式冷温水機（ガス焚） | 1 | 0
7 | 吸収式冷温水機(LPG) |  | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | AR | AR_0101 | AR_0101 | 吸収式冷温水機（ガス焚） | 1 | 0
8 | 吸収式冷温水機(A重油) |  | 31 | 3 | 0 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | AR | AR_0101 | AR_0101 | 吸収式冷温水機（油焚） | 1 | 0
9 | 吸収式冷温水機(灯油) |  | 32 | 3 | 0 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | AR | AR_0101 | AR_0101 | 吸収式冷温水機（油焚） | 1 | 0
10 | 吸収式冷凍機(蒸気加熱) |  | 4 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | SAR | SAR_0101 | SAR_0101 | 吸収式冷凍機（蒸気加熱） | 1 | 0
- | ------------------------------
21 | ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | CT | CT_0101 | CT_0101 | フリークーリング | 0 | 0
- | ------------------------------
31 | ボイラ(都市ｶﾞｽ) |  | 21 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | B | B_0101 | B_0101 | ボイラ（ガス焚） | 0 | 0
32 | ボイラ(LPG) |  | 22 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | B | B_0101 | B_0101 | ボイラ（ガス焚） | 0 | 0
33 | ボイラ(A重油) |  | 31 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | B | B_0101 | B_0101 | ボイラ（油焚） | 0 | 0
34 | ボイラ(灯油) |  | 32 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | B | B_0101 | B_0101 | ボイラ（油焚） | 0 | 0
- | ------------------------------
41 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(都市ｶﾞｽ) |  | 21 | 2 | 0 |  | 0.82 |  |  |  |  | FH | FH_0101 | FH_0101 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（ガス焚） | 0 | 0
42 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(LPG) |  | 22 | 2 | 0 |  | 0.82 |  |  |  |  | FH | FH_0101 | FH_0101 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（ガス焚） | 0 | 0
43 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(灯油) |  | 32 | 2 | 0 |  | 0.87 |  |  |  |  | FH | FH_0101 | FH_0101 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（油焚） | 0 | 0
- | ------------------------------
101 | ビルマルチ |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | AHM | AHM_0101 | AHM_0101 | ビルマルチ（Ｄ社） R22 | 0 | 0
102 | ガスマルチ(都市ｶﾞｽ) |  | 21 | 3 | 0 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | GHM | GHM_0101 | GHM_0101 | ガスエンジンＨＰマルチ | 0 | 0
103 | ガスマルチ(LPG) |  | 22 | 3 | 0 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | GHM | GHM_0101 | GHM_0101 | ガスエンジンＨＰマルチ | 0 | 0
104 | 空冷ＰＡＣ |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | PHA | PHA_0101 | PHA_0101 | 空冷パッケージエアコン | 0 | 0
105 | ガスＰＡＣ(都市ｶﾞｽ) |  | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | GHP | GHP_0101 | GHP_0101 | ガスエンジンＨＰパッケージ | 0 | 0
106 | ガスＰＡＣ(LPG) |  | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | GHP | GHP_0101 | GHP_0101 | ガスエンジンＨＰパッケージ | 0 | 0
107 | 水冷ＰＡＣ |  | 1 | 1 | 0 | 3.5 | [5 empty] | PCW | PCW_0101 | PCW_0101 | 水冷パッケージエアコン | 1 | 0
- | ------------------------------
141 | ＰＭＡＣ |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | PHW | PHW_0101 | PHW_0101 | パッケージエアコン（水熱源） | 1 | 1
- | ------------------------------
51 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)製氷 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | AHP | AHP_S_0901 | AHP_S_0901 | 空気熱源ＨＰ（スクリュー）製氷 | 0 | 0
52 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ)製氷 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |  |  |  |  | AHP | AHP_R_0901 | AHP_R_0901 | 空気熱源ＨＰ（レシプロ）製氷・熱回収 | 0 | 0
53 | ターボ冷凍機(製氷) |  | 1 | 1 | 0 | 3 | [5 empty] | TR | TR_0901 | TR_0901 | ターボ冷凍機（製氷） | 1 | 0
- | ------------------------------
201 | 地域熱供給(冷水)熱交有 |  | 61 | 1 | 1 | 0.9 | [6 empty] | DHC_0101 | DHC_0101 |  | 0 | 0
204 | 地域熱供給(冷水)熱交無 |  | 61 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | DHC_0201 | DHC_0201 |  | 0 | 0
202 | 地域熱供給(温水)熱交有 |  | 62 | 2 | 1 |  | 0.9 | [5 empty] | DHC_0101 | DHC_0101 |  | 0 | 0
205 | 地域熱供給(温水)熱交無 |  | 62 | 2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | DHC_0201 | DHC_0201 |  | 0 | 0
203 | 地域熱供給(蒸気)熱交有 |  | 63 | 2 | 1 | 0.9 | 0.9 | [5 empty] | DHC_0101 | DHC_0101 |  | 0 | 0
206 | 地域熱供給(蒸気)熱交無 |  | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | DHC_0201 | DHC_0201 |  | 0 | 0
- | ------------------------------
901 | 蓄熱熱交換器 |  | 5 | 3 | 1
ボイラ処理負荷 |  |  | 冷房欄 | 暖房欄
1 | 暖房専用 |  |  | 暖房
2 | 暖房・給湯 |  |  | 暖･給
3 | 給湯専用 |  |  | 給湯
4 | 冷房専用(吸収式冷凍機加熱･PMAC) |  | 冷房
5 | 冷房(吸収式冷凍機加熱)・暖房 |  | 冷房 | 暖房
6 | 冷房(吸収式冷凍機加熱)・暖房・給湯 |  | 冷房 | 暖･給
燃料 |  |  | 単位
1 | 電気 |  | (kWh) | (kW)
21 | 都市ｶﾞｽ |  | (m3) | (m3/h)
22 | LPG |  | (Kg) | (Kg/h)
31 | 重油 |  | (L) | (L/h)
32 | 灯油 |  | (L) | (L/h)
4 | 入力熱量 |  | (MJ) | (MJ/h)
5 | 蓄熱量 |  | (MJ) | (MJ/h)
61 | DHC(冷水) |  | (MJ) | (MJ/h)
62 | DHC(温水) |  | (MJ) | (MJ/h)
63 | DHC(蒸気) |  | (MJ) | (MJ/h)
メニュー

## 空調data
E
計算方法
|  | 空調デフォルト値 |  | AHU | OHU | FCU | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ | ｶﾞｽﾏﾙﾁ | 空冷PAC | 水冷PAC | ガスPAC | PMAC | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ | 列 | 行 |  | 冷暖同時発生時 | 1 | (1:相殺、2:空調機運転ﾓｰﾄﾞ)
|  | 風量 | 制御 | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | 29 | 0
|  | 流量 | 制御 | CWV |  | CWV | [7 empty] | 29 | 1 |  | ポンプ運転
|  | 夏期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 暖房/全日 | 32 | 0 |  | 無負荷時 | 0 | (0:運転、1:停止)
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 33 | 0
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 34 | 0
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 35 | 0
|  | 中間期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷房/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 暖房/全日 | 36 | 0
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 37 | 0
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 38 | 0
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 39 | 0
|  | 冬期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷房/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 暖房/全日 | 32 | 1
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 33 | 1
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 34 | 1
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 35 | 1
|  | 能力 | 冷房 | [10 empty] | 23 | 0
|  |  | 暖房 | [10 empty] | 23 | 1
|  | コイル | 冷水入口温度 | 5 |  | 5 | [7 empty] | 25 | 0
|  |  | 温水入口温度 | 40 |  | 40 | [7 empty] | 25 | 1
|  | ファン | 風量 |  |  | 1000 | [7 empty] | 27 | 0
|  |  | 動力 |  |  | 0.03 | [7 empty] | 27 | 1
|  |  | 発熱比 | 0.5 | [9 empty] | 40 | 1
|  | 外気量 | 外気量 | [10 empty] | 28 | 0
|  |  | 動力 | [10 empty] | 28 | 1
|  | VAV | 吹出温度差(℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0
|  |  | 最小風量比 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31 | 0
|  | VWV | ｺｲﾙ水温差(℃) | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 30 | 1
|  |  | 最小流量比 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 31 | 1
|  | 全熱交換器 | 効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0
|  | 流量 | 冷水 | [10 empty] | 24 | 0
|  |  | 温水 | [10 empty] | 24 | 1
|  | 動力 | 冷房 | [10 empty] | 26 | 0
|  |  | 暖房 | [10 empty] | 26 | 1
|  | 台数 | 台数 | [10 empty] | 16 | 0
|  | 外気冷房 | 最大導入量 | [10 empty] | 41 | 0
[14 empty] | 41 | 1
デフォルト値計算用データ
| 1 | 冷水流量 | 温度差(Δt) | 5 | 冷房能力/Δt
| 2 | 温水流量 | 温度差(Δt) | 5 | 暖房能力/Δt
| 3 | ﾌｧﾝ風量 | 温度差(Δt) | 10 | 顕熱ﾋﾟｰｸ/(0.24×1.2×Δt)
| 4 | ﾌｧﾝ動力 | 静圧 | 80 | mmAq
| 5 | ﾌｧﾝ動力 | 効率 | 0.6
| 6 | ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | 効率 | 0.65
| 7 | 外気量 | 単位風量 | 25 | m3/h・人
| 8 | 冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 30 | mAq
定数
| 1 | 空気の比重 | γa | 1.2 | kg/m3
| 2 | 空気の定圧比熱 | Cp | 0.24 | Kcal/kg･℃
| 3 | 水の蒸発潜熱 | r | 597.3 | Kcal/kg
|  | 換算係数 |  | 1.1628 | kW/Mcal
|  |  |  | 4.186 | MJ/Mcal
E |  |  |  | 0.534 | Mcal/Kg/h
メニュー

## 熱源data
E
| ポンプデフォルト値 |  | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ | 列 | 行 |  |  | 昼時間帯 | 9 | ～ | 22
| ポンプ | 発熱比 | 0.5 | 16 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ時間帯 | 13 | ～ | 15
|  | 最小流量比 | 0.5 | 15 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ調整期間 | 2004-07-01 | ～ | 2004-09-30
[8 empty] | 機器特性ﾌｧｲﾙ名 | 機器効率.dat
| 熱源デフォルト値 |  |  | 列 | 行 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)冷専 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ) | 水熱源冷専チラー(ﾚｼﾌﾟﾛ) | ターボ冷凍機 | ------------------------------ | 吸収式冷温水機(都市ｶﾞｽ) | 吸収式冷温水機(LPG) | 吸収式冷温水機(A重油) | 吸収式冷温水機(灯油) | 吸収式冷凍機(蒸気加熱) | ------------------------------ | ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ | ------------------------------ | ボイラ(都市ｶﾞｽ) | ボイラ(LPG) | ボイラ(A重油) | ボイラ(灯油) | ------------------------------ | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(都市ｶﾞｽ) | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(LPG) | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(灯油) | ------------------------------ | ビルマルチ | ガスマルチ(都市ｶﾞｽ) | ガスマルチ(LPG) | 空冷ＰＡＣ | ガスＰＡＣ(都市ｶﾞｽ) | ガスＰＡＣ(LPG) | 水冷ＰＡＣ | ------------------------------ | ＰＭＡＣ | ------------------------------ | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)製氷 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ)製氷 | ターボ冷凍機(製氷) | ------------------------------ | 地域熱供給(冷水)熱交有 | 地域熱供給(冷水)熱交無 | 地域熱供給(温水)熱交有 | 地域熱供給(温水)熱交無 | 地域熱供給(蒸気)熱交有 | 地域熱供給(蒸気)熱交無 | ------------------------------ | 蓄熱熱交換器
| 処理対象 | 冷房 |  | 15 | 0 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | [10 empty] | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | [5 empty] | 冷房
|  | 暖房 |  | 15 | 1 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  |  |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | [9 empty] | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  |  | 暖房 |  | 暖房 | 暖房 | [9 empty] | 暖房
| 台数 |  |  | 14 | 0
| 定格能力 | 冷房 |  | 16 | 0
|  | 暖房 |  | 16 | 1
| 定格入力(電気) | 冷房 |  | 17 | 0
|  | 暖房 |  | 17 | 1
| 定格入力(ガス油) | 冷房 |  | 18 | 0
|  | 暖房 |  | 18 | 1
| COP | 冷房 |  | 19 | 0
|  | 暖房 |  | 19 | 1
| 補機動力(一定) | 冷房 |  | 20 | 0
|  | 暖房 |  | 20 | 1
| 補機動力(比例) | 冷房 |  | 21 | 0
|  | 暖房 |  | 21 | 1
| 運転順位(夏昼) | 冷房 |  | 22 | 0
|  | 暖房 |  | 22 | 1
| 運転順位(夏夜) | 冷房 |  | 23 | 0
|  | 暖房 |  | 23 | 1
| 運転順位(中昼) | 冷房 |  | 24 | 0
|  | 暖房 |  | 24 | 1
| 運転順位(中夜) | 冷房 |  | 25 | 0
|  | 暖房 |  | 25 | 1
| 運転順位(冬昼) | 冷房 |  | 26 | 0
|  | 暖房 |  | 26 | 1
| 運転順位(冬夜) | 冷房 |  | 27 | 0
|  | 暖房 |  | 27 | 1
| 台数制御 | 冷房 |  | 28 | 0 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 | [10 empty] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
|  | 暖房 |  | 28 | 1 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 無 | 無 | 無 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  | 有 |  |  | 有
| 蓄熱運転 | 冷房 |  | 29 | 0 | [33 empty] | 有 | 有 | 有
|  | 暖房 |  | 29 | 1 | [33 empty] | 有 | 有
| 出口温度 | 冷房 |  | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 自動 | [22 empty] | 7 |  | 7 | 7
|  | 暖房 |  | 30 | 1 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | 40 | 40 | 40 | 40
| 蓄熱温度 | 冷房 | 5 | 31 | 0 | [33 empty] | -5 | -5 | -5
|  | 暖房 | 50 | 31 | 1 | [33 empty] | 50 | 50
| 入口温度 | 冷却水 |  | 32 | 0 |  |  |  | 自動 | 自動 |  | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |  | 自動 | [16 empty] | 自動 |  | 自動 |  |  |  | 自動
|  | 熱源水 |  | 32 | 1 | [31 empty] | 15
| 一次ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | 冷房 |  | 33 | 0
|  | 暖房 |  | 33 | 1
| 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 |  |  | 34 | 0
| 冷却塔動力 |  |  | 34 | 1
| 蓄熱デフォルト値 |  | 水蓄熱 | 氷蓄熱 | 列 | 行
| 回路切替 |  | 無 | 有 | 6 | 6
| 周囲温度 |  | 地中温度 | 外気温度 | 6 | 7
| 熱貫流率 |  | 0.5 | 0.2 | 6 | 8
| 運転温度 | 冷水 槽内 | 5 | 0 | 8
|  | 冷水 槽内 | 10 | 5 | 10
|  | 冷水 蓄熱 往き | 5 | 0 | 11
|  | 冷水 蓄熱 還り | 10 | 5 | 12
|  | 冷水 放熱 往き | 6 | 1 | 13
|  | 冷水 放熱 還り | 14 | 9 | 14
|  | 温水 槽内 | 50 | 50 | 8
|  | 温水 槽内 | 45 | 45 | 10
|  | 温水 蓄熱 往き | 50 | 50 | 11
|  | 温水 蓄熱 還り | 45 | 45 | 12
|  | 温水 放熱 往き | 49 | 49 | 13
|  | 温水 放熱 還り | 41 | 41 | 14
| 蓄熱ポンプ | 最小流量比 | 0.5 | 0.5 | 22
|  | 発熱比 | 0.5 | 0.5 | 23
| 蓄熱運転停止蓄熱率(%) |  | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 回路切替なし | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休日
| 回路切替あり | 平日 | 23: 100; 24: 100; 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100
|  | 土曜 | 23: 100; 24: 100; 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100
休日 | bar: 9 to 22
デフォルト値計算用データ
1 | 冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 23: 10; 24: mAq
2 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 23: 30; 24: mAq
3 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 効率 | 23: 0.65
4 | 冷水流量 | 温度差(Δt) | 23: 7; 24: 冷房能力/Δt
5 | 温水流量 | 温度差(Δt) | 23: 7; 24: 暖房能力/Δt
6 | 冷却水流量 | 温度差(Δt) | 23: 5; 24: 冷房能力/Δt
7 | 冷却塔動力 | 電動式冷凍機 | 23: 0.00863; 24: kW/Mcal
8 |  | 吸収式冷凍機 | 23: 0.01282; 24: kW/Mcal
機器特性データ
| 種別 | 機器 | 23: コード; 24: 機器コード; 4: コメント; 9: mode; 10: X; 11: Y; 12: Z; 13: n; 14: M; 15: d; 16: k
| ファン | CAV | 23: FFC; 24: FFC_0101; 4: ファン（定風量）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | VAV | 23: FFR; 24: FFR_0101; 4: ファン（回転数制御; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
| ポンプ | CWV | 23: PPC; 24: PPC_0101; 4: ポンプ（定流量）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 | 23: PPR; 24: PPR_0101; 4: ポンプ（回転数制御; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御 | 23: PPV; 24: PPV_0101; 4: ポンプ（弁制御）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
メニュー

## Work (hidden)
Ver. | 5.01 | 用途名 | 事務所
|  | 計算ｹｰｽ名 | モデル
|  | 年度 | 2004年度
No.1
ｿﾞｰﾝ名
No.1 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ
No.1 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)製氷
No.1 個別空調機
No.1 空調機+ﾌｧﾝｺｲﾙ